Susz, dnia 05.09.2013 r.

RLZP.I.271.14.16.2013

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.14.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,,Przebudowa wejścia do piwnicy wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na szatnie w Szkole Podstawowej w Suszu”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie otrzymane w dniu 30.08.2013 r., dotyczące treści SIWZ złożone
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  ,,Przebudowa wejścia do piwnicy wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na szatnie w Szkole Podstawowej w Suszu”

Zapytanie Nr 1

W załączonej dokumentacji na stronie Zamawiającego pominięto strony 17, 19 i 21 opisu technicznego. 
Z uwagi na duże znaczenie tych stron przy weryfikacji PT prosimy o ich uzupełnienie.

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zaktualizowany opis techniczny.

Zapytanie Nr 2

Z uwagi mało informacji w PT odnośnie stolarki okiennej i drzwiowej prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z podaniem:

-  podziału stolarki okiennej i drzwiowej,

- sposobu otwierania stolarki okiennej (uchylne, rozwieralne czy uchylno-rozwieralne),

- koloru stolarki okiennej i drzwiowej,

- wypełnienia drzwi wejściowych mają być przeszklone czy wypełnione panelem,

- czy drzwi wejściowe mają być wyposażone w pochwyt antypaniczny,

- czy drzwi wejściowe mają być wyposażone w samozamykacz,

- czy skrzydła wewnętrzne mają być płytowe płaskie czy tłoczone,

- czy skrzydła wewnętrzne mają być wyposażone w kratki wentylacyjne,

- czy ościeżnica ma być regulowana czy zwykła

Odpowiedź Nr 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej dodany został spis stolarki okiennej oraz drzwiowej

Zapytanie Nr 3

Zgodnie z PT w pomieszczeniu gospodarczym widnieje istniejące zagłębienie do zasypania ~125cm. W przedmiarze robót budowlanych brak w/w zasypania, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem wymiarów zagłębienia do zasypania.

Odpowiedź Nr 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że przedmiar obejmuje wszystkie wymienione prace, tzn.:

- w poz. 95-99 oraz 109 i 110 ujęte są roboty związane z wykonaniem posadzki obejmującej zagłębienie posadzki.

- w poz.76 - ujęto zasypanie zagłębienia gruzem pochodzącym z rozbiórki.

Zapytanie Nr 4

Czy wyposażenie projektowanych szatni w szafki i ławki wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź Nr 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyposażenie projektowanych szatni w szafki i ławki nie wchodzi w zakres przetargu.

Zapytanie Nr 5

W przypadku wyposażenia szatni w szafki i ławki prosimy o podanie:

- ilości szafek,

- wymiarów szafek,

- rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane szafki,

- ilości ławek,

- wymiarów ławek

- rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane ławki,

Odpowiedź Nr 5

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyposażenie projektowanych szatni w szafki i ławki nie wchodzi w zakres przetargu.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przesunięciu o czas wskazany w art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe terminy otwarcia i składania ofert są następujące:

Termin składania ofert 17.09.2013 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert 17.09.2013 r. o godz. 09:00

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski