| KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR Zadanie 1 - Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Dworcowej w Suszu |
| --- |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Obsługe geodezyjna | 1 | kpl | 1 |  |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 | Rozebranie krawężnika betonowego | 107,00 | m2 | 107,00 |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych | 199,85 | m2 | 199,85 |  |  |
| 3 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej | 16,00 | m2 | 16,00 |  |  |
| ZATOKA |
| 1 | Frezowanie nawierzchni na głębokość 5cm | 153,00 | m2 | 153,00 |  |  |
| 2 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (100%kolor) | 133,00 | m2 | 133,00 |  |  |
| CHODNIK |
| 1 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 25cm z odwiezieniem urobku do 1km | 182,35 | m2 | 182,35 |  |  |
| 2 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 182,35 | m2 | 182,35 |  |  |
| 3 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 182,35 | m2 | 182,35 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 10cm po zag. | 182,35 | m2 | 182,35 |  |  |
| 5 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 182,35 | m2 | 182,35 |  |  |
| 6 | Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem | 84,60 | mb | 84,60 |  |  |
| JEZDNIA/PLAC |
| 1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej/profilującej AC 11W 3cm wraz z regulacją urządzeń oraz lokalnymi frezowaniami | 712,75 | m2 | 712,75 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S KR2 gr. 3cm wraz z regulacją urządzeń | 712,75 | m2 | 712,75 |  |  |
| 3 | Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej PVC160 | 33,50 | mb | 33,50 |  |  |
| 4 | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15/22cm na ławie betonowej z oporem | 40,00 | mb | 40,00 |  |  |
| 5 | Ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej z oporem | 107,00 | mb | 107,00 |  |  |
| 6 | Montaż studzienek ściekowych o gł. 1,5m z osadnikiem wraz z pierścieniem odciążającym, pokrywą betonową oraz kratką typu cięzkiego | 4,00 | szt | 4,00 |  |  |
| 7 | Montaz pierscienia odciążającego, pokrywy betonowej oraz włazu żeliwnego D400 | 1,00 | szt | 1,00 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

| słownie: ……………………………………………………………………… ……………………………… i ../100. |  |
| --- | --- |

| KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR Zadanie 2 - Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Iławskiej w Suszu |
| --- |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej/profilującej AC 11W 3cm wraz z regulacją urządzeń oraz lokalnymi frezowaniami | 1 090,50 | m2 | 1 090,50 |  |  |
| 3 | Wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S KR2 gr. 3cm wraz z regulacją urządzeń | 1 090,50 | m2 | 1 090,50 |  |  |
| 4 | Rozebranie krawężnika betonowego | 128,00 | mb | 128,00 |  |  |
| 5 | Przestawienie krawężnika betonowego | 47,00 | mb | 47,00 |  |  |
| 6 | Przestawienie krawężnika kamiennego | 35,00 | mb | 35,00 |  |  |
| 7 | Przełożenie nawierzchni chodników | 47,00 | m2 | 47,00 |  |  |
| 8 | Ustawienie krawężnika 15/30 ma ławie betonowej z oporem | 128,00 | mb | 128,00 |  |  |
| 9 | Montaz pierscieni odciazajacych, pokryw betonowych oraz włazów żeliwnych D400 | 5,00 | szt | 5,00 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

słownie: ……………………………………………………………………… …………………………….…… i ../100.