Susz dnia 19.06.2019 r.

RLZP.I.271.10.8.2019

Wszyscy Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:  „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 17.06.2019 r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: ,, Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego 
w Suszu”.

Zapytanie nr 1.

Wykonawca prosi o uzupełnienie SIWZ o warunki wykonania przejścia kanalizacji deszczowej pod gazociągiem  wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział w Gdańsku

(o których jest mowa w opisie technicznym w punkcie 9.3)

Odpowiedź na zapytanie nr 1.

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający udostępnia dokument wraz z innymi uzgodnieniami na swojej stronie internetowej: www.bip.susz.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ PRZETARGI NIEOGRANICZONE.

Zapytanie nr 2.

Czy ewentualne koszty nadzoru PSG Sp. z o.o. oddział w Gdańsku pokryje Inwestor czy należy ująć w ofercie przetargowej przez Wykonawcę?

Odpowiedź na zapytanie nr 2.

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że koszty nadzoru ponosi Wykonawca. Koszt ten należy ująć w ofercie.

Zapytanie nr 3.

Czy Zamawiający posiada szczegółowa dokumentację robót gazoniebezpienych w rejonie kolizji z istniejącą siecią gazowa?

Odpowiedź na zapytanie nr 3.

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowej dokumentacji robót gazoniebezpiecznych w rejonie kolizji z istniejącą siecią gazową. 
W dokumentacji projektowej potocznie posłużono się określeniem kolizja. W rzeczywistości jest to skrzyżowanie projektowanego rurociągu z ist. siecią gazową z zachowaniem minimalnej odległości między rurociągami (0,5 m) określonej w uzgodnieniu z PSG Sp. z o.o. oddział w Gdańsku. Ponadto w uzgodnieniu określono wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca przed rozpoczęciem robót, w trakcie oraz po ich wykonaniu

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Odpowiedzi na zapytania oraz załączniki do SIWZ udostępnione zostały na stronie Zamawiającego: www.bip.susz.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI NIEOGRANICZONE.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski