…………………………………… **Zał. Nr 2**

/ pieczęć wykonawcy/

**Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Budowa pomieszczenia gospodarczego wewnątrz świetlicy w Kamieńcu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.**  **miary** | **Ilość**  **jednostek** | **Cena**  **jed.**  **/zł./** | **Wartość**  **/zł./** |
| 1. | Wykonanie stelażu z profili stalowych do montażu ścianki działowej bez ocieplenia | m2 | 12,25 |  |  |
| 2. | Wykonanie okładziny ścianki z płyt gipsowo kartonowych gr. 12,5 mm- podwójnie | m2 | 12,25 |  |  |
| 3. | Szpachlowanie gipsowe powierzchni ścianki z płyt g-k | m2 | 24,50 |  |  |
| 4. | Malowanie farbą emulsyjną 2x ścian | m2 | 38,0 |  |  |
| 5. | Montaż drzwi wewnętrznych / skrzydło szer. 90 cm/ z ościeżnicą | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Wykonanie i montaż regału drewnianego  2,40 x 3,0:  a/ malowany farbą olejną  b/ półki szer. 50 cm drewniane lub z płyty | m2 | 7,20 |  |  |
| 7. | Montaż kratki wentylacyjne | szt. | 1 |  |  |

**RAZEM NETTO ………….. zł.**

**VAT 23 % …………... zł.**

**OGÓŁEM …………... zł.**

słownie: ………………………………………………………………………………. zł. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/

data …………………….