Susz, dnia 17.09.2012 r.

ZP.271.12.21.2012

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak ZP.271.12.2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bałoszyce”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 12.09.2012 r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bałoszyce”.

Zapytanie Nr 1

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 5 z 11.09.2012 r. należy wycenić drzwi zewnętrzne jako aluminiowe w kolorze ciemny brąz, wyposażone w samozamykacz. Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia drzwi, mają być przeszkolone czy panelowe, czy może z podziałem, górna część szyba dolna wypełnienie panelem?

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że drzwi aluminiowe mają być panelowe.

Zapytanie Nr 2

W przypadku przeszklenia szybą prosimy o podanie rodzaju szyby bezpiecznej czy antywłamaniowa?

Odpowiedź Nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w drzwiach aluminiowych nie będzie szyb.

Zapytanie Nr 3

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 26 z dnia 11.09.2012 r. należy zamontować 3 elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody. Czy do w/w podgrzewaczy należy doliczyć 3 osobne obwody + gniazda + zabezpieczenia?  Jeśli tak prosimy o uzupełnienie brakującego przedmiaru

Odpowiedź Nr 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy do poz. 105 przedmiaru  doliczyć osobny obwód, gniazdka i zabezpieczenie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ SUSZA

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski

BURMISTRZ SUSZA