Susz, dnia 09.01.2014 r.

RLZP.I.271.19.17.2013

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.19.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy  
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane w dniu 03.01.2014 r. i 07.01.2014 r., dotyczące treści SIWZ oraz zmienia treść swiz na zadanie pn.:  „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”:

Zapytanie Nr 1

Wzór Kontraktu: § 6 ust. 6 – Zamawiający przewidział jedną płatność za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę warunków płatności i wprowadzenie płatności częściowych;

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody zmianę zapisów § 6 ust. 6 wzoru umowy (§ XXVIII SIWZ).

Zapytanie Nr 2

Wzór Kontraktu: § 11 ust. 1 pkt. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto, z uwagi na to, że kara w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto jest wygórowana; Ponadto wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu, poprzez wskazanie, do których przypadków z § 12 ust. 1 umowy ma zastosowanie niniejszy zapis, zatem Wykonawca wnosi o dodanie, w nawiasie, po: „w § 12 ust. 1”, następujących punktów umowy: „pkt.  4, 5, 6, 7, 8”;

Odpowiedź Nr 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 11 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy (§ XXVIII SIWZ)	dot. wysokości kary umownej. Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie „pkt.  4, 5, 6, 7, 8”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniona została numeracja w § XXVIII SIWZ - § 12 wzoru umowy  – ust. 6 na 2, ust. 7 na 3, ust. 8 na 4, ust. 9 na 5, ust. 10 na 6.

Zapytanie Nr 3

Wzór Kontraktu: § 11 ust. 1 pkt. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonaniu przedmiotu umowy z 0,5% na 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

Odpowiedź Nr 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody zmianę zapisów § 11 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy (§ XXVIII SIWZ).

Zapytanie Nr 4

Wzór Kontraktu:§ 11 ust. 2 – w przypadku, zaakceptowania przez Zamawiającego zaproponowanej przez Wykonawcę zmiany zapisu z § 11 ust. 1 pkt. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę zastrzeżonej wysokości kary umownej z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto;

Odpowiedź Nr 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody zmianę zapisów § 11 ust. 2 wzoru umowy (§ XXVIII SIWZ).

Zapytanie Nr 5

Wykonawca wnosi o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego aktualnej Decyzji Starosty Iławskiego dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Susz;

Odpowiedź Nr 5

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego   
- http://bip.susz.pl/?id=2267 umieszczona została decyzja Starosty Iławskiego dotycząca zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w miejscowości Susz.

Zapytanie Nr 6

Wykonawca wnosi o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego przekroju składowiska oznaczonego 0+79,5;

Odpowiedź Nr 6

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przekrój 0+79,5 jest przekrojem (rys. 3) 
do analitycznych obliczeń sprawdzających średnią wartość objętości złoża pomiędzy przekrojami 0-00 i 0-100,5 wg tab. 4 opisu i nie został przedstawiony w formie graficznej.

Zapytanie Nr 7

W IDW § 4 pkt. 3.1 c) ręczne ułożenie mat drenażowych w ilości 678 m2 natomiast w Dokumentacji technicznej 
i przedmiarze robót występuje ilość 980 m2. Wykonawca prosi o wskazanie właściwej ilości;

Odpowiedź Nr 7

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w tab. 7 w Dokumentacji Technicznej zawarto obliczeniową wartość powierzchni ułożenia pasmowych mat drenażowych (980 m2) wynikającą 
z przyjętej szerokości 0,5 m i długości odcinków uwidocznionych na rys.3. Jednocześnie zamawiający przypomina, iż zgodnie § XIII. ust. 5 siwz w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy.

Zapytanie Nr 8

Rysunek 5 „Szczegół konstrukcji skarp” o długości 308 mb przedstawia szerokość maty przeciwerozyjnej w zakresie 7-7,6 m co daje powierzchnie w zakresie 2156-2340 m2 natomiast Tab. 7 „Podstawowe dane przedmiarowe” w Dokumentacji Technicznej zakłada ułożenia maty przeciwerozyjnej w ilości 1254 m2. Skąd wynika rozbieżność i jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź Nr 8

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że całkowita powierzchnia rekultywacji złoża ustalona geodezyjnie w granicach dolnej krawędzi skarp wynosi 21011 m2, w tym powierzchnia skarp przed rekultywacją wynosi 678 m2 (nachylenie 1:1). W przedmiarach mas ziemnych uszczelniających i biologicznych przyjęto do obliczeń powierzchnię całkowitą oraz ze skarpami tj. 21011 m2. W wyniku niwelacji skarp z nachylenia 1:1 do nachylenia 1:2 powierzchnia jednostkowa tworząca skarpę zwiększyła się z 3,7 m2 do 4,5 m2 (5,4 m2) tj. o około 20 do 30%.

Na rysunku "szczegół konstrukcji skarp" podano właściwe dane przedmiotowe dotyczące ułożenia maty antyerozyjnej o powierzchni do 2340 m2 (w tabeli nr 7 występuje błąd pisarski, powinno być 2125,4 a jest 1254 m2). Ręczny obsiew traw na skarpach na powierzchni 678 m2 jest uzupełnieniem mechanicznego obsiewu na całkowitej powierzchni (21011 m2) łącznie z powierzchnią skarp o pierwotnym nachyleniu 1:1.

Zapytanie Nr 9

Wykonawca prosi o potwierdzenie dostępności i aktualności możliwości nieodpłatnego pozyskania odpowiednich do rekultywacji mas ziemnych z zaproponowanych w Dokumentacji Technicznej 
lub innych źródeł w czasie prowadzenia robót.

Odpowiedź Nr 9

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w cenie oferty wykonawca musi uwzględnić koszt zakupu mas ziemi oraz ich załadunku (masy ziemne gliniaste w ilości 16566 Mg / 7530 m3 oraz masy ziemne mineralne w ilości 11700 Mg / 6500 m3)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- § XXVIII SIWZ - § 1 ust. 3 pkt 1) lit. c) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Etap II – rekultywacja biologiczna z zalesieniem       – 22011 m2

- ręczne ułożenie mat drenażowych             –    980 m2

- niwelacja materiałów organicznych            – 22011 m2

- ułożenie mat antyerozyjnych                     –   1254 m2

- obsiew mechaniczny mieszanką traw         – 22011 m2

- obsiew ręczny skarp mieszanką traw          –    678 m2”.

- § XXVIII SIWZ - § 1 ust. 3 pkt 1) lit. d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Etap III wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na 2-krotnym koszeniu, likwidacji chwastów, podlewaniu i ewentualnym  dosiewie traw,”

- § XXVIII SIWZ - § 11 ust. 1) pkt. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności 
w przypadkach określonych w § 12 ust.1) pkt.  4, 5, 6, 7, 8 bądź przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,”

- W § XXVIII SIWZ - § 12 wzoru umowy  - zmieniona została numeracja – ust. 6 na 2, ust. 7 na 3, ust. 8 na 4, ust. 9 na 5, ust. 10 na 6.

- § IV. ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Etap II – rekultywacja biologiczna z zalesieniem  – 22011 m2

- ręczne ułożenie mat drenażowych                   –    980 m2

- niwelacja materiałów organicznych                  – 22011 m2

- ułożenie mat antyerozyjnych                          –   1254 m2

- obsiew mechaniczny mieszanką traw               – 22011 m2

- obsiew ręczny skarp mieszanką traw               –    678 m2”.

- § IV. ust. 3 pkt 1) lit. d)  SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Etap III wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na 2-krotnym koszeniu, likwidacji chwastów, podlewaniu i ewentualnym  dosiewie traw,”

- § XI. ust. 1 pkt 17) lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.:

Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, Oferta w postępowaniu znak: RLZP.I.271.19.2013 na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 24.01.2014 r. godz. 09.00”

- § XII. ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

pok. nr 102 (kancelaria)

w terminie do dnia  24.01.2014 r. do godziny 08:30

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

Sala Nr 1 (sala sesyjna)

w terminie do dnia  24.01.2014 r. o godzinie 09:00”

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przesunięciu o czas wskazany w art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe terminy otwarcia i składania ofert są następujące:

Termin składania ofert 24.01.2014 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert 24.01.2014 r. o godz. 09:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi http://bip.susz.pl/?id=2267

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski