Susz, dnia 08.05.2014 r.

RLZP.I.271.8.12.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.8.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy  
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej  w miejscowości Dąbrówka – etap I”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 07.05.2014 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  
w miejscowości Dąbrówka – etap I”

Zapytanie Nr 1

W związku z chęcia przystąpienia do przetargu pod nazwą budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w msc Dąbrówka zwracam się z prośbą o informacje

1. przedmiar robót zakłada wykonanie

a) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wg przedmiaru robót od s.ist do S10-60 m rura PVC , odcinek sieci kan. tłocznej od S10-P1-135m rurą PE , montaż 2 studni betonowych DN 1200

b) montaż sieci wodociągowej DN 40 wraz z montażem hydrantu oraz studni wodomierzowej DN 1500 wraz z wodomierzem

wg Nas w powyższym przedmiarze robót brakuje uwzględnienia dodatkowo

- 2 studni betonowych DN 1200

- odcinka sieci kanalizacji od P1 do S8 z rur PVc DN 200-28mb

- odcinka sieci kanalizacji od S8-S7 który należy wykonać przeciskiem (przewiertem sterowanym )-40mb

- brak armatury umieszczonej w studni wodomierzowe (zasuwy, tuleje, itp)

- studnia wodomierzowa wg rys DN 2500 a nie jak zakłada przedmiar DN 1500

- rury kanalizacyjne do przewiertu na odcinku S7-S8 powinny być wg nas wykonane z PE - 
w projekcie z PVC (prosimy o podanie technicznych parametrów rury do przewiertu)

Proszę o informacje czy pozycje wyszczególnione przez nas a nie ujęte w przedmiarze robót należy skalkulować w ofercie cenowej , oraz proszę o podanie srednicy studni wodomierzowej oraz parametrów technicznych rury do przewiertu.

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  należy w wycenie oferty uwzględnić:

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji Ø 200 mm od P1 do S8 – dł. 28 mb

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji Ø 200 mm od S8 do S7 – dł. 40 mb

- wykonanie studni Ø 1200 mm studni S7 i S8 – 2 szt.

- studnię wodomierzową DN 1500

- w studni wodomierzowej należy uwzględnić zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym, schemat z zestawieniem armatury ujęty został w projekcie budowlanym 
rys. nr 6

- rury ochronne dwu warstwowe.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej http://bip.susz.pl/?id=2343 został umieszczony zmieniony przedmiar robót w branży sanitarnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski