Susz dnia 10.06.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak Inw.042.6.1.2014 zapytania ofertowego zadanie pn.: ,,Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim”

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie otrzymane w dniu 09.06.2014 r., dotyczące treści zapytania ofertowego na zadanie pn.: ,, Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim”

Zapytanie Nr 1

Jakiej wyprawy elewacyjnej należy zastosować przy wykonaniu elewacji.

Odpowiedź Nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w pozycji 7,8 przedmiaru robót należy ująć wyprawę elewacyjną z gotowej masy tynkarskiej fakturze nakrapianej gr. 2 mm.

Zapytanie Nr 2

Jakie farby należy zastosować przy malowaniu elewacji

Odpowiedź Nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przy malowaniu elewacji należy zastosować farbę silikatową.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski