Susz, dnia 08.10.2015 r.

RLZP.I.271.13.16.2015

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

Wykonawcy biorą udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.13.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m – treningowy”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 30.09.2015 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy”:

Zapytanie nr 1

Czy w przypadku obrzeży bezpiecznych oraz odwodnienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o  tożsamym przeznaczeniu?

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów o tożsamym przeznaczeniu.

Zapytanie nr 2

W trakcie badań wykonanych w terenie, w miejscu projektowanej nawierzchni stwierdzono występowanie gruntów wysadzinowych. Czy w ofercie należy skalkulować wymianę gruntu do odpowiedniego poziomu zabezpieczającego przed przemarzaniem?

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, o zwiększeniu wymiany gruntu i ułożenie  zagęszczonej warstwy odsączającej z piasku z 10  na  20 cm przy jednoczesnej stabilizacji cementem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski