Susz, dn. 29.10.2015 r.

RLZP.I.271.16.11.2015

Numer ogłoszenia: 157551 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152671 - 2015 data 20.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2786015, fax. 55 2786222.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu - kolektor główny - Etap I obejmuje wykonanie: 1/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 - 401,60 mb w tym: a/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 Ø 200 mm - 9,70 mb, b/ Sieć kanalizacji deszczowej PEHD/przecisk/ Ø 200 mm - 24,40 mb, c/ Sieć kanalizacji deszczowej PEHD/przecisk/ Ø 250 mm - 36,40 mb, d/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 Ø 315 mm - 24,80 mb, e/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 400 mm - 192,30 mb, f/ Sieć kanalizacji deszczowej PEHD/przecisk/ Ø 400 mm - 114,00 mb, g/ Studnie betonowe Ø 1200 ze stopniami - 14 szt., h/ Studnie z PP/PE Ø 600 - 3 szt. Etap I obejmuje wykonanie sieci deszczowej trasy: Os-D01-D02-D03-D04-D05-D06-D09-D11-D14-D20-D25-D27-D28 oraz wykonanie wpustów ulicznych W9,W14,W17 z przyłączami z rur PE SN 8 Ø 200 mm - 22,5 mb 3.Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji. 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 10.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

- W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu - kolektor główny - Etap I obejmuje wykonanie: a/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 200 mm - 20,5 mb, b/ Sieć kanalizacji deszczowej PE 100-RC /przewiert/, 200 mm - 24,40 mb, c/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 250 mm - 12,5 mb, c/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE 100-RC /przewiert/, 250 mm - 23,9 mb, d/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 315 mm - 24,80 mb, e/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 400 mm - 192,30 mb, f/ Sieć kanalizacji deszczowej PE 100-RC /przewiert /, 400 mm - 114,00 mb, g/ studnie betonowe DN 1200 ze stopniami - 14 szt., h/ Studnie z PP/PE DN 600 - 3 szt., i/ Wpusty deszczowe - 8 szt., j/ Osadnik DN 1200 - 1 szt., k/ Separator DN 1500 - 1 szt., l/ Wylot betonowy DN 400 - 1 szt. Etap I obejmuje wykonanie odcinków sieci deszczowej: W-Se-Os-D01-D02-D03-D04-D05-D06-D09-D10-D11-D14-D19-D20-D24-D25-D26-D27-D28-W17,D14-D15-W5,D15-W6,D20-W9,D20-W10,D25-W14,D25-W15,D27-W16. 3.Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji. 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 10.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 04.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. 102 I piętro..

- W ogłoszeniu powinno być: 06.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Suszu, 
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. 102 I piętro.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski