Susz, dnia 25.01.2016 r.

RLZP.I.271.1.9.2016

# WSZYSCY WYKONAWCY,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonawcy biorą udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.1.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap  I”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 19.01.2016 r. oraz 20.01.2016 r., dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap  I”:

Zapytanie Nr 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych o średnicy DN 1200. Studzienki 
z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze 
w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania 
w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe?

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stosowania studzienek z tworzywa sztucznego. Należy zastosować studzienki włazowe DN 1200 betonowe opisane w pkt. 2.2 STWIORB.

Zapytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rur przeciskowych PP DN200, zastosowanie rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych, posiadających dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych potwierdzone Aprobatą IBDiM?

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie 
w miejsce rur przeciskowych PEHD, zastosowanie rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych, posiadających dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych potwierdzone Aprobatą IBDiM. Przy czym zobowiązuje się wykonawcę do dokładnej lokalizacji rur gazowych kolidujących z przeciskami celem zachowania odpowiedniej odległości pionowej jak również zachowania zadanego spadku dla rurociągów.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski