Susz, dnia 22.03.2016 r.

RLZP.I.271.3.8.2016

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonawcy biorą udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania znak: RLZP.I.271.3.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 17.03.2016 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu”:

Zapytanie Nr 1

Z jakiej grubości kostki polbruk mają być wykonane zjazdy? W przedmiarze jest 6cm natomiast 
w opisie i rysunkach występuje gr. 6cm i 8cm.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zjazdy mają być wykonane z kostki brukowej betonowej grubości 6cm.

Zapytanie Nr 2

Czy ilość ławy pod krawężniki w przedmiarze jest zgodna? Objętość 1mb w przedmiarze 0,07m3 natomiast wg rysunków wynosi 0,083m3.

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że należy przyjąć objętość 1mb ławy betonowej zgodnie z rysunkami, czyli 0,083m3. Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy.

Zapytanie Nr 3

Na jaką odległość mają być wywiezione płyty z rozbiórki i ziemia z wykopów?

Odpowiedź nr 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że płyty oraz ziemia wywożone będą na odległość około 1km.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr I - Przedmiar robót/kosztorys ofertowy umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.susz.pl w zakładce „PRZETARGI”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:

Termin składania ofert 01.04.2016 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 01.04.2016 r. o godz. 9:30

/-/ BURMISTRZ SUSZA

Krzysztof Pietrzykowski