Susz, dn. 25.04.2016 r.

RLZP.I.271.7.12.2016

Numer ogłoszenia: 45983 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40605 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2786015, fax. 55 2786222.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 1/ Sieć kanalizacji sanitarnej: a/ roboty ziemne,b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm - 122,70 mb, c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm - 700,70 mb, d/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 27 szt. 2/ Sieć kanalizacji deszczowej: a/ roboty ziemne, b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 200 mm - 196,30 mb, c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm - 607 mb, d/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 24 szt. 3/ Sieć wodociągowa: 
a/ roboty ziemne, b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm - 46,10 mb, c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm - 891,90 mb, d/ hydranty p.poż - 9 szt. Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 3.Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 4111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z późn. zm.). 10.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo- finansowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Kosztorysy ofertowe należy wykonać na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego w podziale na 2016 rok / do kwoty 488 500 brutto/ oraz na pozostałe roboty w 2017 r. 11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych...

- W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:1/ Sieć kanalizacji sanitarnej: a/ roboty ziemne, b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm - 122,70 mb, c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm - 512 mb, d/ sieć kanalizacji sanitarnej 
z rur PE Ø 200 mm (przewiert sterowany) - 167,70 mb, e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 27 szt., 2/ Sieć kanalizacji deszczowej: a/ roboty ziemne, b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 200 mm - 196,30 mb, c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm - 419,50 mb, d/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm ( przewiert sterowany) - 187,50 mb, e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 24 szt., 3/ Sieć wodociągowa: a/ roboty ziemne, b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm - 46,10 mb, c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm - 620,30 mb, d/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm ( przewiert sterowany) - 271,60 mb, e/ hydranty p.poż - 9 szt. Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 3.Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną. 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, 
na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym 
w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 
nr 1409 z późn. zm.). 10. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo- finansowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Kosztorysy ofertowe należy wykonać na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego 
w podziale na 2016 rok / do kwoty 488 500 brutto/ oraz na pozostałe roboty w 2017 r. 11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 29.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Suszu, 
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. 102 I piętro..

- W ogłoszeniu powinno być: 04.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski 
w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. 102 I piętro..

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski