Rodzaj opracowania: Przedmiar robót- kosztorys ofertowy

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu

części zadania pod nazwą,, Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu polegająca na wymianie pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną w Suszu

Element: Roboty ogólnobudowlane dekarskie

| Lp. | Opis pozycji z wyszczególnieniem czynności | Jed. miary | Ilość | Cena /zł/ | Wartość /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m2 | 752,0 |  |  |
| 2. | Rozebranie ołacenia dachu | m2 | 752,0 |  |  |
| 3. | Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku | mb | 131,0 |  |  |
| 4. | Rozebranie koszy, pasów nadrynnowych, obróbek z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 80,50 |  |  |
| 5. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 | szt. | 4 |  |  |
| 6. | Montaż okien profil PCV rozwieranych i uchylnych pow. do 1 m2 | szt. | 4 |  |  |
| 7. | Ułożenie na deskowaniu dachu ekranu zabezpieczającego z foli | m2 | 752,0 |  |  |
| 8. | Impregnacja , przycięcie i przybicie kontrłat | m2 | 752,0 |  |  |
| 9. | Impregnacja , przycięcie i przybicie łat | m2 | 752,0 |  |  |
| 10. | Przygotowanie i montaż rynien Ø 190 mm tytanowo-cynkowych | mb | 125,0 |  |  |
| 11. | Przygotowanie i montaż rynien z odzysku | mb | 25,0 |  |  |
| 12. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki w rozwinięciu ponad 33 cm | m2 | 68,0 |  |  |
| 13. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki w rozwinięciu ponad 66 cm | m2 | 12,50 |  |  |
| 14. | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówka w koronkę z gąsiorami | m2 | 752,0 |  |  |
| 15. | Właz dachowy fabrycznie wykończony | szt. | 3 |  |  |
| 16. | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem | mb | 96,0 |  |  |
| 17. | Wykonanie i montaż ław kominiarskich poziomych | mb | 16 |  |  |
| 18. | Wykonanie i montaż ław kominiarskich skośnych | mb | 8 |  |  |
| 19. | Wykonanie na kominach wyprawy cienkowarstwowej z siatką, wyprawa tynkarska barwiona | m2 | 13,50 |  |  |
| 20. | Ochrona narożników wypukłym kątownikiem metalowym | mb | 36,0 |  |  |
| 21. | Wykonanie okładziny zewnętrznej facjat z blach powlekanej w kolorze dachówki | m2 | 8,0 |  |  |
| 22. | Przygotowanie i malowanie farba olejną okna ,, wole oko” | m2 | 2,0 |  |  |
| 23. | Pokrycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm dachu | m2 | 76,20 |  |  |
| 24. | Rusztowania zewnętrzne - zabezpieczające | m2 | 720,0 |  |  |
| 25. | Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem uziemienia | kpl. | 1 |  |  |

Wartość netto -  ……………….

VAT 23 %        -   ………………...

Brutto               -   ………………...

słownie: ……………………………………………… zł brutto

……………………..

/ podpis i pieczęć/

data: …………………