…………………………………… **Zał. Nr 2**

 / pieczęć wykonawcy/

**Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Budowa pomieszczenia gospodarczego wewnątrz świetlicy w Kamieńcu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.****miary** | **Ilość****jednostek** | **Cena****jed.****/zł./** | **Wartość****/zł./** |
| 1. | Wykonanie stelażu z profili stalowych do montażu ścianki działowej bez ocieplenia | m2 | 12,25  |  |  |
| 2. | Wykonanie okładziny ścianki z płyt gipsowo kartonowych gr. 12,5 mm- podwójnie  | m2 | 12,25 |  |  |
| 3. | Szpachlowanie gipsowe powierzchni ścianki z płyt g-k | m2 | 24,50 |  |  |
| 4. | Malowanie farbą emulsyjną 2x ścian | m2 | 38,0 |  |  |
| 5.  | Montaż drzwi wewnętrznych / skrzydło szer. 90 cm/ z ościeżnicą  | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Wykonanie i montaż regału drewnianego2,40 x 3,0:a/ malowany farbą olejnąb/ półki szer. 50 cm drewniane lub z płyty | m2 | 7,20 |  |  |
| 7. | Montaż kratki wentylacyjne | szt. | 1 |  |  |

 **RAZEM NETTO ………….. zł.**

 **VAT 23 % …………... zł.**

 **OGÓŁEM …………... zł.**

słownie: ………………………………………………………………………………. zł. brutto

 …………………………….

 / podpis wykonawcy/

data …………………….